| 乐山市绿色标杆工地申报材料（模版） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 工程地址 | 市 区（县） |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 现场代表 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 总监理工程师 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 安监编号 |  |  | 工程规模 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  | 计划竣工日期 |  |  |  |
| 施工许可证号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位意见： |  | 监理单位意见： |  | 施工单位意见： |  |  |
| （盖章） |  | （盖章） |  | （盖章） |  |  |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |  |
| 县（市、区）主管部门意见： |  |  | 市级主管部门意见： |  |  |  |
| 单位盖章 |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 佐证材料 （以下内容为示例，具体以各指南为准） |  |  |  |  |  |  |
| 必备项 |  | 具体要求 | 佐证照片 |  |  | 文字说明 |
| 示例：1.围挡 |  | 四周连续设置封闭围挡，围挡底部基座的高度应不低于0.5m，基座增设黄黑相间警示带，围挡（并基座）高度不得低于3.0m，围挡设置应坚固、稳定、美观。 | （附围挡照片） |  |  |  |
| 示例：2.出入口 |  | 大门内侧应设置挡水带、排水沟、三级沉淀池（池体容积≥4m³），门口应设高压冲洗设施（出水量应≥50m³/小时），冲洗区外侧应铺设串联成片麻袋、地毯等吸水材料，确保车辆不带泥上路。 | （附出入口照片） |  |  |  |
|  |  | 工地主要出入口、主要通道（含基坑马道）应采用混凝土或装配式道路进行硬化。 | （附出路面照片） |  |  |  |
| ... |  | ... | (附...照片) |  |  |  |
| 备注：所有照片须为高清照片，水印时间须为近一个月。 |  |  |  |  |  |  |